# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

# 1. Контактная информация:

|  | Наименование объекта: Организация: Адрес: Контактное лицо: Телефон; E-mail: Стадия объекта (проектирование / строительство): |
| --- | --- |

# 2. Исходные параметры:

| № | Вопрос | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность жироуловителя | л/сек |  |
|  | Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница и т.д. |  |  |
|  | Количество посадочных мест | шт |  |
|  | Время работы в сутки | час |  |
|  | Количество приготавливаемых блюд | шт |  |
|  | Вид: вертикальный или горизонтальный |  |  |
|  | Установка жироуловителя: в помещении / под газоном / под проезжей частью* |  |  |
|  | Глубина заложения подводящего трубопровода (лоток), h** | мм |  |
|  | Диаметр подводящей трубы* |  |  |
|  | Материал подводящей трубы* |  |  |
|  | Направление подводящей трубы | часов |  |
|  | Диаметр отводящей трубы* |  |  |
|  | Материал отводящей трубы* |  |  |
|  | Направление отводящей трубы | часов |  |
|  | Предусмотрение лестницы из н/ж стали (да/нет) |  |  |
|  | Предусмотрение датчика уровня жира (да/нет) |  |  |
|  | Предусмотрение датчика переполнения (да/нет) |  |  |
|  | Предусмотрение чугунного люка (при размещ. под проез. частью) (да/нет) |  |  |
|  | Сейсмичность объекта (MSK-64) | баллы |  |

Если п.1 не известен, то необходимо заполнить п.2,3,4,5.

* - пункты обязательные для заполнения

** - если точная глубина не известна, необходимо указать менее или более 2500 мм

# 3. Дополнительные требования: